对外经济贸易大学—校园网监测周报

2014年12月1日—2014年12月7日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行正常,无异常现象出现。

| 上行流量 | 下行流量 | 连接数 |
| --- | --- | --- |

- 移动出口出、入流量，最大分别为28.85Mbps、133.65Mbps；联通出口出、入流量，最大分别为705.18Mbps、1.07Gbps；教育网出口出、入流量，最大分别为332.60Mbps、1.01Gbps。

- 高校互联出、入流量，最大值分别为27.87Mbps、190.86Mbps。

- IPV6北京大学出口、IPV6高校联盟出、入流量，最大值分别为288.54Mbps、241.48Mbps和150.06Mbps、112.88Mbps。

- 防火墙to流控的出、入流量基本相对稳定，本周最大分别为2.28Gbps、927.99Mbps。

- IPV4出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为940.49Mbps、2.50Gbps。

- IPV6出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为329.50Mbps、533.08Mbps。

- 网络速度测试报告

（一）有线网络

| 测试时间 | 12.1 22:45 | 12.03 12:52 | 12.05 09:24 | 12.1 13:17 | 12.04 13:33 | 12.05 21:43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建连接数 | 285K | 180K | 100K | 175K | 185K | 255K |
| 下行流量 | 1580M | 1820M | 620M | 1690M | 1550M | 1840M |
| 上行流量 | 560M | 395M | 195M | 340M | 400M | 580M |
| 楼宇 | 虹远楼C1 | 虹远楼C2 | 虹远楼C3 | 汇美楼1 | 汇美楼2 | 汇美楼3 |
| 1、新浪 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 |
| 2、优酷 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 |
| 3、淘宝 | 1ms | 121.194.7.251 | 1ms | 121.194.7.251 | 1ms | 121.194.7.251 | 1ms | 121.194.7.251 | 1ms | 121.194.7.241 | 1ms | 121.194.7.241 |
| 4、凤凰 | 19ms | 61.179.107.148 | 19ms | 61.179.107.148 | 20ms | 61.179.107.148 | 27ms | 61.179.107.148 | 21ms | 61.179.107.148 | 36ms | 61.179.107.148 |
| 5、猫扑 | 54ms | 171.111.157.152 | 56ms | 171.111.157.152 | 49ms | 171.111.157.152 | 49ms | 171.111.157.152 | 47ms | 171.111.157.152 | 49ms | 171.111.157.152 |
| 6、BBC | 267ms | 212.58.246.94 | 304ms | 212.58.246.95 | 320ms | 212.58.246.92 | 285ms | 212.58.244.70 | 373ms | 212.58.244.68 | ms | 212.58.244.68 |
| 7、TIME | 254ms | 76.74.255.123 |  | 请求超时 | 278ms | 76.74.255.123 | ms | 192.0.82.250 | ms | 192.0.82.250 | ms | 192.0.82.250 |

| 测试时间 | 12.1 12:35 | 12.2 11:57 | 12.4 11:30 | 12.01 9:30 | 12.03 9:00 | 12.05 22:50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建连接数 | 180K | 170K | 155K | 115K | 95K | 280K |
| 下行流量 | 1780M | 1280M | 1200M | 850M | 580M | 2100M |
| 上行流量 | 270M | 310M | 260M | 180M | 125M | 680M |
| 楼宇 | 汇智楼1（无线） | 汇智楼2 | 汇智楼3 | 汇康楼1 | 汇康楼2 | 汇康楼3（无线） |
| 1、新浪 | 3ms | 121.194.0.239 |  | 请求超时 | 14ms | 60.215.128.246 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 10ms | 121.194.0.239 |
| 2、优酷 | 4ms | 118.228.16.231 | 0ms | 123.126.99.31 | 1ms | 123.126.99.31 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 2ms | 118.228.16.231 |
| 3、淘宝 | 2ms | 121.194.7.251 | 1ms | 202.108.250.251 | 1ms | 202.108.250.251 | 1ms | 121.194.7.251 | 1ms | 121.194.7.251 | 7ms | 121.194.7.241 |
| 4、凤凰 | 31ms | 61.179.107.148 | 11ms | 101.26.37.107 | 16ms | 111.161.22.27 | 19ms | 61.179.107.148 | 18ms | 61.179.107.148 | 27ms | 61.179.107.148 |
| 5、猫扑 | 70ms | 171.111.157.152 | 65ms | 121.31.30.19 | 61ms | 121.31.30.19 | 42ms | 171.111.157.152 | 43ms | 171.111.157.152 | 80ms | 171.111.157.152 |
| 6、BBC | 268ms | 212.58.244.71 | 278ms | 212.58.244.69 | 354ms | 212.58.246.90 | 346ms | 212.58.246.94 | 370ms | 212.58.246.90 | 520ms | 212.58.246.90 |
| 7、TIME | 524ms | 66.155.11.244 | 249ms | 76.74.255.123 |  | 请求超时 |  | 请求超时 | 333ms | 66.155.11.244 | ms | 192.0.82.250 |

| 测试时间 | 12.1 19:03 | 12.03 17:18 | 12.05 11;31 | 12.01 11:10 | 12.03 13:10 | 12.05 10:10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建连接数 | 190K | 180K | 135K | 135K | 185K | 105K |
| 下行流量 | 1690M | 1280M | 1180M | 920M | 1620M | 720M |
| 上行流量 | 680M | 295M | 250M | 250M | 340M | 220M |
| 楼宇 | 宁远楼1 | 宁远楼2 | 宁远楼3（无线） | 诚信楼1（无线） | 诚信楼2（无线） | 诚信楼3（无线） |
| 1、新浪 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 7ms | 121.194.0.239 | 11ms | 121.194.0.239 | 2ms | 121.194.0.239 | 8ms | 121.194.0.239 |
| 2、优酷 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 6ms | 118.228.16.231 | 4ms | 118.228.16.231 | 3ms | 118.228.16.231 | 3ms | 118.228.16.231 |
| 3、淘宝 | 1ms | 121.194.7.251 | 1ms | 121.194.7.251 | 4ms | 121.194.7.241 | 5ms | 121.194.7.251 | 3ms | 121.194.7.251 | 6ms | 121.194.7.241 |
| 4、凤凰 | 18ms | 61.179.107.148 | 19ms | 61.179.107.148 | 26ms | 61.179.107.148 | 40ms | 61.179.107.148 | 21ms | 61.179.107.148 | 30ms | 61.179.107.148 |
| 5、猫扑 | 59ms | 171.111.157.152 | 82ms | 171.111.157.152 | 48ms | 171.111.157.152 | 222ms | 171.111.157.152 | 44ms | 171.111.157.152 | 274ms | 171.111.157.152 |
| 6、BBC | 290ms | 212.58.246.91 | 305ms | 212.58.246.94 | 272ms | 212.58.244.66 | 551ms | 212.58.244.69 | 443ms | 212.58.244.69 | 558ms | 212.58.244.71 |
| 7、TIME |  | 请求超时 | 307ms | 66.155.9.244 | 411ms | 76.74.255.117 | 501ms | 66.155.11.244 |  | 请求超时 | 518ms | 66.155.11.244 |

| 测试时间 | 12.01 13:42 | 12.04 14:12 | 12.05 13:27 | 12.1 13:14 | 12.2 12:12 | 12.4 12:50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建连接数 | 172K | 140K | 175K | 175K | 185K | 175K |
| 下行流量 | 1700M | 1180M | 1400M | 1670M | 1480M | 1500M |
| 上行流量 | 320M | 385M | 440M | 340M | 370M | 360M |
| 楼宇 | 科研楼1 | 科研楼2 | 科研楼3 | 高远楼1（无线） | 高远楼2 | 高远楼3 |
| 1、新浪 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 4ms | 121.194.0.239 |  | 请求超时 |  | 请求超时 |
| 2、优酷 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 3ms | 118.228.16.231 | 0ms | 123.126.99.31 |  | 请求超时 |
| 3、淘宝 | 1ms | 121.194.7.241 | 1ms | 121.194.7.241 | 1ms | 121.194.7.241 | 5ms | 121.194.7.251 | 29ms | 124.160.136.241 | 23ms | 140.207.232.111 |
| 4、凤凰 | 18ms | 61.179.107.148 | 22ms | 61.179.107.148 | 18ms | 61.179.107.148 | 28ms | 61.179.107.148 | 53ms | 58.20.139.48 | 0ms | 111.206.239.24 |
| 5、猫扑 | 42ms | 171.111.157.152 | 38ms | 171.111.157.152 | 46ms | 171.111.157.152 | 60ms | 171.111.157.152 | 65ms | 121.31.30.19 | 57ms | 121.31.30.19 |
| 6、BBC | 302ms | 212.58.244.70 | 298ms | 212.58.244.68 | 311ms | 212.58.244.68 |  | 请求超时 | 327ms | 212.58.244.71 | 295ms | 212.58.246.91 |
| 7、TIME | 342ms | 76.74.255.117 | 254ms | 76.74.255.117 | 279ms | 76.74.255.117 | 251ms | 76.74.255.123 | 388ms | 66.155.9.244 |  | 请求超时 |

（二）无线网络

| 楼宇 | 虹远楼C1 | 虹远楼C2 | 虹远楼C3 | 汇美楼1 | 汇美楼2 | 汇美楼3 | 汇智楼1 | 汇智楼2 | 汇智楼3 | 汇康楼1 | 汇康楼2 | 汇康楼3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试时间 | 12.1 22:45 | 12.03 12:52 | 12.05 09:24 | 12.1 13:17 | 12.04 13:33 | 12.05 21:43 | 12.1 12:35 | 12.2 11:57 | 12.4 11:30 | 12.01 9:30 | 12.03 9:00 | 12.05 22:50 |
| 状态 | 3075正常 | 东北门正常 | 3065正常 | 104正常 | 104正常 | 104正常 | 147正常 | 149正常 | 153正常 | 418正常 | 511正常 | 524正常 |

| 楼宇 | 宁远楼1 | 宁远楼2 | 宁远楼3 | 诚信楼1 | 诚信楼2 | 诚信楼3 | 科研楼1 | 科研楼2 | 科研楼3 | 高远楼1 | 高远楼2 | 高远楼3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试时间 | 12.1 19:03 | 12.03 17:18 | 12.05 11;31 | 12.01 11:10 | 12.03 13:10 | 12.05 10:10 | 12.01 13:42 | 12.04 14:12 | 12.05 13:27 | 12.1 13:14 | 12.2 12:12 | 12.4 12:50 |
| 状态 | 314正常 | 315正常 | 105正常 | 105正常 | 104正常 | 125正常 | 304正常 | 304正常 | 107正常 | 414正常 | 407正常 | 407正常 |

- 从测得的数据来看，网络运行正常，高峰时期网络与平时网速差距不大。

- TIME经常无法获得PING值，但是可以访问。

- 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总

- BBS无相关问题反映。

# Text boxes

教育网出口