对外经济贸易大学—校园网监测周报

2014年12月8日—2014年12月14日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行正常,无异常现象出现。

| 上行流量 | 下行流量 | 连接数 |
| --- | --- | --- |

- 移动出口出、入流量，最大分别为22.25Mbps、103.95Mbps；联通出口出、入流量，最大分别为777.44Mbps、1.29Gbps；教育网出口出、入流量，最大分别为322.64Mbps、1.13Gbps。

- 高校互联出、入流量，最大值分别为40.95Mbps、228.33Mbps。

- IPV6北京大学出口、IPV6高校联盟出、入流量，最大值分别为268.01Mbps、292.27Mbps和213.82Mbps、158.60Mbps。

- 防火墙to流控的出、入流量基本相对稳定，本周最大分别为2.50Gbps、1.04Gbps。

- IPV4出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为981.26Mbps、2.58Gbps。

- IPV6出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为376.93Mbps、492.89Mbps。

出口带宽较上月有所增长，教育网、联通带宽利用率高峰超过85%，平均（除晚上2-6）超过75%，可适当调整一下流控。

- 网络速度测试报告

（一）有线网络

| 测试时间 | 12.8 23:07 | 12.10 13:20 | 12.12 09:24 | 12.10 18:05 | 12.11 14:14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建连接数 | 275k | 200K | 100K | 175K | 185K |  |
| 下行流量 | 1980M | 1720M | 720M | 1500M | 1600M |  |
| 上行流量 | 605M | 320M | 130M | 530M | 280M |  |
| 楼宇 | 虹远楼C1 | 虹远楼C2 | 虹远楼C3 | 汇美楼1 | 汇美楼2 | 汇美楼3 |
| 1、新浪 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 |  |  |
| 2、优酷 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 |  |  |
| 3、淘宝 | 1ms | 121.194.7.251 | 1ms | 121.194.7.241 | 1ms | 121.194.7.251 | 1ms | 121.194.7.241 | 0ms | 121.194.7.241 |  |  |
| 4、凤凰 | 27ms | 61.179.107.148 | 37ms | 61.179.107.148 | 18ms | 61.179.107.148 | 28ms | 61.179.107.148 | 23ms | 61.179.107.148 |  |  |
| 5、猫扑 | 56ms | 171.111.157.152 | 137ms | 171.111.157.152 | 132ms | 171.111.157.152 | 52ms | 171.111.157.152 | 47ms | 171.111.157.152 |  |  |
| 6、BBC | 421ms | 212.58.244.69 | 422ms | 212.58.246.93 |  | 请求超时 | 313ms | 212.58.246.94 | 322ms | 212.58.244.68 |  |  |
| 7、TIME |  | 请求超时 | 444ms | 66.155.11.244 | 480ms | 66.155.9.244 | ms | 192.0.82.250 | ms | 192.0.82.250 |  |  |

| 测试时间 | 12.8 12:21 | 12.9 12:35 | 12.11 11:00 | 12.08 22:20 | 12.10 22:20 | 12.12 12:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建连接数 | 180K | 215K | 130K | 260K | 255K | 150K |
| 下行流量 | 1240M | 1580M | 1020M | 1860M | 2120M | 1200M |
| 上行流量 | 320M | 470M | 210M | 620M | 580M | 270M |
| 楼宇 | 汇智楼1（无线） | 汇智楼2 | 汇智楼3 | 汇康楼1（无线） | 汇康楼2 | 汇康楼3 |
| 1、新浪 | 3ms | 121.194.0.239 | 1ms | 202.108.33.60 | ms | 202.108.33.60 | 8ms | 121.194.0.239 | 2ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 |
| 2、优酷 | 6ms | 118.228.16.231 | 0ms | 123.126.99.31 | 0ms | 123.126.99.31 | 2ms | 118.228.16.231 | 5ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 |
| 3、淘宝 | 8ms | 121.194.7.251 | 1ms | 202.108.250.251 | 31ms | 124.160.136.251 | 5ms | 121.194.7.241 | 4ms | 121.194.7.241 | 1ms | 121.194.7.251 |
| 4、凤凰 | 33ms | 61.179.107.148 | 0ms | 111.206.239.24 | 18ms | 58.242.249.26 | 18ms | 61.179.107.148 | 19ms | 61.179.107.148 | 19ms | 101.26.37.107 |
| 5、猫扑 | 65ms | 171.111.157.152 | 62ms | 121.31.3019 | 62ms | 121.31.30.19 | 42ms | 171.111.157.152 | 71ms | 171.111.157.152 | 48ms | 171.111.157.152 |
| 6、BBC | 293ms | 212.58.246.93 | 305ms | 212.58.244.66 | 261ms | 212.58.246.95 | 327ms | 212.58.244.71 | 353ms | 212.58.246.91 | ms | 212.58.244.67 |
| 7、TIME | ms | 192.0.83.250 | 402ms | 76.74.255.117 | 408ms | 76.74.255.117 | ms | 192.0.82.250 | 452ms | 76.74.255.117 | 486ms | 76.74.255.117 |

| 测试时间 | 12.8 09:23 | 12.10 17;31 | 12.12 11:26 | 12.08 12:10 | 12.10 13:10 | 12.12 12:50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建连接数 | 105K | 175K | 135K | 165K | 195K | 200K |
| 下行流量 | 700M | 1580M | 1000M | 1300M | 1870M | 1580M |
| 上行流量 | 140M | 310M | 180M | 300M | 330M | 395M |
| 楼宇 | 宁远楼1（无线） | 宁远楼2 | 宁远楼3（无线） | 诚信楼1（无线） | 诚信楼2（无线） | 诚信楼3（无线） |
| 1、新浪 | 2ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 6ms | 121.194.0.239 | 7ms | 121.194.0.239 | 3ms | 121.194.0.239 | 3ms | 121.194.0.239 |
| 2、优酷 | 8ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 4ms | 118.228.16.231 | 9ms | 118.228.16.231 | 6ms | 118.228.16.231 | 3ms | 118.228.16.231 |
| 3、淘宝 | 6ms | 121.194.7.251 | 1ms | 121.194.7.241 | 1ms | 121.194.7.241 | 19ms | 121.194.7.251 | 27ms | 121.194.7.251 | 6ms | 121.194.7.241 |
| 4、凤凰 | 26ms | 61.179.107.148 | 35ms | 61.179.107.148 | 25ms | 101.26.37.107 | 39ms | 61.179.107.148 | 39ms | 61.179.107.148 | 25ms | 101.26.37.107 |
| 5、猫扑 | 54ms | 171.111.157.152 | 56ms | 171.111.157.152 | 60ms | 171.111.157.152 | 46ms | 171.111.157.152 | 53ms | 171.111.157.152 | 51ms | 171.111.157.152 |
| 6、BBC | 267ms | 212.58.244.68 | 304ms | 212.58.246.90 | 345ms | 212.58.244.68 | 376ms | 212.58.244.71 | 552ms | 212.58.244.69 | 551ms | 212.58.246.91 |
| 7、TIME |  | 请求超时 | 401ms | 76.74.255.123 | 519ms | 66.155.11.244 | 553ms | 76.74.255.117 | 680ms | 66.155.11.244 | 675ms | 76.74.255.117 |

| 测试时间 | 12.10 13:43 | 12.11 13:43 |  | 12.8 13:14 | 12.9 11:57 | 12.11 11:24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建连接数 | 195K | 195K |  | 195K | 155K | 130K |
| 下行流量 | 1780M | 1800M |  | 1800M | 1380M | 930M |
| 上行流量 | 320M | 350M |  | 430M | 365M | 210M |
| 楼宇 | 科研楼1 | 科研楼2 | 科研楼3 | 高远楼1（无线） | 高远楼2 | 高远楼3 |
| 1、新浪 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 |  |  | 6ms | 121.194.0.239 | 1ms | 202.105.33.60 | ms | 202.108.33.60 |
| 2、优酷 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 |  |  | 2ms | 118.228.16.231 | 0ms | 123.126.99.31 | 1ms | 123.126.99.31 |
| 3、淘宝 | 0ms | 121.194.7.251 | 1ms | 121.194.7.251 |  |  | 2ms | 121.194.7.241 | 1ms | 202.108.250.241 | 1ms | 202.108.250.241 |
| 4、凤凰 | 20ms | 61.179.107.148 | 27ms | 61.179.107.148 |  |  | 29ms | 61.179.107.148 | 10ms | 111.161.22.27 | 10ms | 111.161.22.27 |
| 5、猫扑 | 53ms | 171.111.157.152 | 49ms | 171.111.157.152 |  |  | 48ms | 171.111.157.152 | 66ms | 121.31.30.19 | 70ms | 121.31.30.19 |
| 6、BBC | 289ms | 212.58.246.94 | 316ms | 212.58.246.94 |  |  | 317ms | 212.58.246.93 | 368ms | 212.58.244.67 | 274ms | 212.58.246.90 |
| 7、TIME | 323s | 76.74.255.117 | 328ms | 76.74.255.117 |  |  | ms | 192.0.83.250 | 416ms | 66.155.11.244 | 511ms | 66.155.9.244 |

（二）无线网络

| 楼宇 | 虹远楼C1 | 虹远楼C2 | 虹远楼C3 | 汇美楼1 | 汇美楼2 | 汇美楼3 | 汇智楼1 | 汇智楼2 | 汇智楼3 | 汇康楼1 | 汇康楼2 | 汇康楼3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试时间 | 12.8 23:07 | 12.10 13:20 | 12.12 09:24 | 12.10 18:05 | 12.11 14:14 |  | 12.8 12:21 | 12.9 12:35 | 12.11 11:00 | 12.08 22:20 | 12.10 22:20 | 12.12 12:00 |
| 状态 | 3073正常 | 3058正常 | 虹远东北门正常 | 104正常 | 104正常 |  | 151正常 | 147正常 | 151正常 | 533正常 | 525正常 | 211正常 |

| 楼宇 | 宁远楼1 | 宁远楼2 | 宁远楼3 | 诚信楼1 | 诚信楼2 | 诚信楼3 | 科研楼1 | 科研楼2 | 科研楼3 | 高远楼1 | 高远楼2 | 高远楼3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试时间 | 12.8 09:23 | 12.10 17;31 | 12.12 11:26 | 12.08 12:10 | 12.10 13:10 | 12.12 12:50 | 12.10 13:43 | 12.11 13:43 |  | 12.8 13:14 | 12.9 11:57 | 12.11 11:24 |
| 状态 | 332正常 | 122正常 | 105正常 | 105正常 | 104正常 | 104正常 | 302正常 | 302正常 |  | 110正常 | 107正常 | 407正常 |

- 本周网络测速正常，无异常想象出现。

- 从测得的数据来看，网络运行正常，高峰时期网络与平时网速差距不大。

- TIME经常无法获得PING值，但是可以访问。

- 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总

- BBS无相关问题反映。

# Text boxes

教育网出口