对外经济贸易大学—校园网监测周报

2014年12月15日—2014年12月21日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行正常,无异常现象出现。

| 上行流量 | 下行流量 | 连接数 |
| --- | --- | --- |
| 从图表中可以看出，P2P、NETTV在高峰时期占据绝大部分网络带宽。 |

- 移动出口出、入流量，最大分别为28.24Mbps、108.34Mbps；联通出口出、入流量，最大分别为730.52Mbps、1.44Gbps；教育网出口出、入流量，最大分别为281.27Mbps、1.03Gbps。

- 高校互联出、入流量，最大值分别为30.30Mbps、289.87Mbps。

- IPV6北京大学出口、IPV6高校联盟出、入流量，最大值分别为371.05Mbps、348.44Mbps和179.62Mbps、124.68Mbps。

- 防火墙to流控的出、入流量基本相对稳定，本周最大分别为2.71Gbps、947.78Mbps。

- IPV4出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为962.15Mbps、2.73Gbps。

- IPV6出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为425.01Mbps、469.14Mbps。

出口带宽较上月有所增长，联通出口周日高峰到1.44G。

- 网络速度测试报告

（一）有线网络

| 测试时间 | 12.15 22:30 | 12.17 12:24 | 12.19 08:50 | 12.16 21：33 | 12.17 14：43 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建连接数 | 130K | 215K | 70K | 230K | 160K |  |
| 下行流量 | 1300M | 1950M | 420M | 1680M | 1170M |  |
| 上行流量 | 170M | 340M | 120M | 555M | 310M |  |
| 楼宇 | 虹远楼C1 | 虹远楼C2 | 虹远楼C3 | 汇美楼1 | 汇美楼2 | 汇美楼3 |
| 1、新浪 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 |  |  |
| 2、优酷 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 |  |  |
| 3、淘宝 | 1ms | 121.194.7.251 | 1ms | 121.194.7.251 | 19ms | 58.205.221.241 | 0ms | 121.194.7.241 | 1ms | 121.194.7.241 |  |  |
| 4、凤凰 | 15ms | 101.26.37.107 | 24ms | 61.179.107.148 | 28ms | 61.179.107.148 | 33ms | 61.179.107.148 | 26ms | 61.179.107.148 |  |  |
| 5、猫扑 | 42ms | 171.111.157.152 | 58ms | 171.111.157.152 | 42ms | 171.111.157.152 | 49ms | 171.111.157.152 | 35ms | 171.111.157.152 |  |  |
| 6、BBC | 348ms | 212.58.244.66 | 293ms | 212.58.244.66 | 273ms | 212.58.246.93 | 302ms | 212.58.244.68 | 287ms | 212.58.244.68 |  |  |
| 7、TIME |  |  | 356ms | 66.155.9.244 | 395ms | 66.155.9.244 | ms | 192.0.82.250 | ms | 192.0.82.250 |  |  |

| 测试时间 | 12.16 12:04 | 12.17 11:35 | 12.18 11:30 | 12.15 17:00 | 12.17 13:30 | 12.19 12:40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建连接数 | 155K | 135K | 135K | 190K | 160K | 175K |
| 下行流量 | 1460M | 1370M | 1100M | 1420M | 1500M | 1480M |
| 上行流量 | 280M | 280M | 220M | 350M | 350M | 380M |
| 楼宇 | 汇智楼1（无线） | 汇智楼2 | 汇智楼3 | 汇康楼1（无线） | 汇康楼2 | 汇康楼3 |
| 1、新浪 | 5ms | 121.194.0.239 | ms | 202.108.33.60 | 1ms | 60.215.128.246 | 1ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 0ms | 121.194.0.239 |
| 2、优酷 | 1ms | 118.228.16.231 | 0ms | 123.126.99.31 | 1ms | 123.126.99.31 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 |
| 3、淘宝 | 6ms | 121.194.7.251 | 18ms | 124.160.136.241 | 2ms | 202.108.250.251 | 1ms | 121.194.7.241 | 1ms | 121.194.7.241 | 19ms | 58.205.221.241 |
| 4、凤凰 | 37ms | 61.179.107.148 | 38ms | 112.65.220.39 | 18ms | 111.161.22.27 | 23ms | 101.26.37.107 | 23ms | 101.26.37.107 | 19ms | 61.179.107.148 |
| 5、猫扑 | 69ms | 171.111.157.152 | 68ms | 121.31.30.19 | 51ms | 121.31.30.19 | 55ms | 171.111.157.152 | 111ms | 171.111.157.152 | 79ms | 171.111.157.152 |
| 6、BBC | 321ms | 212.58.246.93 | 314ms | 212.58.246.91 | 394ms | 212.58.246.90 | 301ms | 212.58.246.90 |  |  | 325ms | 212.58.246.94 |
| 7、TIME | 581ms | 66.155.9.244 | 404ms | 76.74.255.117 | 426ms | 76.74.255.117 | 328ms | 66.155.11.244 |  |  | 535ms | 66.155.9.244 |

| 测试时间 | 12.15 12:23 | 12.18 17:50 | 12.19 11;31 | 12.15 10:50 | 12.17 12:50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建连接数 | 170K | 180K | 175K | 155K | 175K |  |
| 下行流量 | 1980M | 1420M | 1050M | 1170M | 1600M |  |
| 上行流量 | 330M | 360M | 250M | 170M | 350M |  |
| 楼宇 | 宁远楼1（无线） | 宁远楼2（无线） | 宁远楼3 | 诚信楼1（无线） | 诚信楼2（无线） | 诚信楼3（无线） |
| 1、新浪 | 3ms | 121.194.0.239 | 3ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 | 4ms | 121.194.0.239 | 3ms | 121.194.0.239 |  |  |
| 2、优酷 | 4ms | 118.228.16.231 | 3ms | 118.228.16.231 | 1ms | 118.228.16.231 | 3ms | 118.228.16.231 | 7ms | 118.228.16.231 |  |  |
| 3、淘宝 | 5ms | 121.194.7.251 | 4ms | 121.194.7.241 | 19ms | 58.205.221.241 | 2ms | 121.194.7.251 | 68ms | 210.211.30.196 |  |  |
| 4、凤凰 | 26ms | 101.26.37.107 | 31ms | 61.179.107.148 | 37ms | 61.179.107.148 | 25ms | 101.26.37.107 | 18ms | 218.59.186.76 |  |  |
| 5、猫扑 | 47ms | 171.111.157.152 | 65ms | 171.111.157.152 | 63ms | 171.111.157.152 | 48ms | 171.111.157.152 | 83ms | 171.111.157.152 |  |  |
| 6、BBC | 268ms | 212.58.246.90 | 316ms | 212.58.246.90 | 327ms | 212.58.244.69 | 433ms | 212.58.244.68 | 298ms | 204.99.194.190 |  |  |
| 7、TIME |  |  | 274ms | 76.74.255.117 | 282ms | 76.74.255.117 | 724ms | 76.74.255.117 | ms | 192.0.82.250 |  |  |

| 测试时间 | 12.16 13：53 | 12.17 13：52 |  | 12.16 11:25 | 12.17 12:20 | 12.18 12:05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建连接数 | 165K | 160K |  | 150K | 180K | 175K |
| 下行流量 | 1400M | 1500M |  | 1380M | 1500M | 1200M |
| 上行流量 | 270M | 320M |  | 260M | 350M | 300M |
| 楼宇 | 科研楼1 | 科研楼2 | 科研楼3 | 高远楼1（无线） | 高远楼2 | 高远楼3 |
| 1、新浪 | 0ms | 121.194.0.239 | 1ms | 121.194.0.239 |  |  | 3ms | 121.194.0.239 | 1ms | 202.108.33.60 | 1ms | 202.108.33.60 |
| 2、优酷 | 0ms | 118.228.16.231 | 0ms | 118.228.16.231 |  |  | 0ms | 118.228.16.231 | 1ms | 123.126.99.31 | 0ms | 123.126.99.31 |
| 3、淘宝 | 1ms | 121.194.7.251 | 1ms | 121.194.7.251 |  |  | 1ms | 121.194.7.241 | 28ms | 140.207.232.111 | 23ms | 140.207.232.111 |
| 4、凤凰 | 32ms | 61.179.107.148 | 35ms | 61.179.107.148 |  |  | 29ms | 61.179.107.148 | 24ms | 112.65.220.39 | 7ms | 111.206.239.24 |
| 5、猫扑 | 43ms | 171.111.157.152 | 37ms | 171.111.157.152 |  |  | 58ms | 171.111.157.152 | 65ms | 121.31.30.19 | 59ms | 121.31.30.19 |
| 6、BBC | 335ms | 212.58.246.94 | 292ms | 212.58.246.94 |  |  | 342ms | 212.58.246.93 | 350ms | 212.58.246.92 | 305ms | 212.58.246.91 |
| 7、TIME | 342ms | 76.74.255.117 | 335ms | 76.74.255.117 |  |  | 496ms | 66.155.9.244 | 389ms | 66.155.11.244 | ms | 192.0.82.250 |

（二）无线网络

| 楼宇 | 虹远楼C1 | 虹远楼C2 | 虹远楼C3 | 汇美楼1 | 汇美楼2 | 汇美楼3 | 汇智楼1 | 汇智楼2 | 汇智楼3 | 汇康楼1 | 汇康楼2 | 汇康楼3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试时间 | 12.15 22:30 | 12.17 12:24 | 12.19 08:50 | 12.16 21：33 | 12.17 14：43 |  | 12.16 12:04 | 12.17 11:35 | 12.18 11:30 | 12.15 17:00 | 12.17 13:30 | 12.19 12:40 |
| 状态 | 3065正常 | 3001正常 | 3110正常 | 104正常 | 104正常 |  | 147正常 | 151正常 | 147正常 | 326正常 | 411正常 | 522正常 |

| 楼宇 | 宁远楼1 | 宁远楼2 | 宁远楼3 | 诚信楼1 | 诚信楼2 | 诚信楼3 | 科研楼1 | 科研楼2 | 科研楼3 | 高远楼1 | 高远楼2 | 高远楼3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试时间 | 12.15 12:23 | 12.18 17:50 | 12.19 11;31 | 12.15 10:50 | 12.17 12:50 |  | 12.16 13：53 | 12.17 13：52 |  | 12.16 11:25 | 12.17 12:20 | 12.18 12:05 |
| 状态 | 732正常 | 334正常 | 307正常 | 107正常 | 110正常 |  | 305正常 | 305正常 |  | 110正常 | 407正常 | 107正常 |

- 本周网络测速正常，无异常想象出现。

- 从测得的数据来看，网络运行正常，无线网络PING值正常。

- 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总

- BBS无相关问题反映。

# Text boxes

教育网出口