对外经济贸易大学—校园网监测周报

2015年4月13日—2015年4月19日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行正常。

| 上行流量 | 下行流量 | 连接数 |
| --- | --- | --- |
| 4月16日异常为流控系统自身故障，对校园网络没有造成影响。 |

- 移动出口出、入流量，最大分别为121.25Mbps、288.22Mbps；联通出口出、入流量，最大分别为868.14Mbps、1.49Gbps；教育网出口出、入流量，最大分别为347.05Mbps、864.39Mbps。

- 高校互联出、入流量，最大值分别为20.16Mbps、144.76Mbps。

- IPV6北京大学出口、IPV6高校联盟出、入流量，最大值分别为217.40Mbps、152.84Mbps和260.10Mbps、293.99Mbps。

- 防火墙to流控的出、入流量基本相对稳定，本周最大分别为2.57Gbps、959.36Mbps。

- IPV4出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为1.27Gbps、2.49Gbps。

IPV6出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为442.01Mbps、415.90Mbps。

- 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总

- 校园网络正常，基本上无较大异常情况反映。

# Text boxes

教育网出口