对外经济贸易大学—校园网监测周报

2015年6月1日—2015年6月7日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行基本正常。

| 上行流量 | 下行流量 | 连接数 |
| --- | --- | --- |
| 6月3日起连接数异常，原因为175.33服务器异常，断网后恢复。 由于移动线路移动端故障，6.2日10:00-6.4日10:00移动线路中断，后恢复。 |

- 移动出口出、入流量，最大分别为205.77Mbps、404.62Mbps；联通出口出、入流量，最大分别为891.55Mbps、1.33Gbps；教育网出口出、入流量，最大分别为155.75Mbps、950.46Mbps。

- 高校互联出、入流量，最大值分别为30.32Mbps、64.58bps。

- IPV6北京大学出口、IPV6高校联盟出、入流量，最大值分别为233.33Mbps、271.56Mbps和108.87Mbps、157.06Mbps。

- 防火墙to流控的出、入流量基本相对稳定，本周最大分别为2.44Gbps、1.11Gbps。

- IPV4出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为947.01Mbps、2.76Gbps。

IPV6出口总流量相对稳定，出、入口最大分别为262.07Mbps、398.17Mbps。

- 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总

- 校园网络正常，基本上无较大异常情况反映。

- 虹远楼网络故障，维护后恢复。

# Text boxes

教育网出口