对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年2月23日-2016年2月29日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为690Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为3100Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为400K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为10.5K。 |
| 本周情况汇总 | 本周网络运行正常。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 566.91Mbps | 1.5Gbps | 1.11Gbps | 80.09Mbps | 168.13Mbps | 106.12Mbps |
| 最大出口流量 | 320.00Mbps | 529.54Mbps | 76.34Mbps | 11.28Mbps | 111.76Mbps | 95.45Mbps |
| 网络 | 防火墙to流控 | IPV4出口 | IPV6出口 | 联通100M |  |  |
| 最大入口流量 | 676.73Mbps | 3.13Gbps | 237.49Mbps | 18.83Mbps |  |  |
| 最大出口流量 | 3.13Gbps | 674.39Mbps | 157.48Mbps | 26.46Mbps |  |  |

- 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总

- 校园BBS：无较大异常情况反映。

- 技术服务中心：本周接到若干关于网络的咨询电话，均已答疑。

- 信息服务中心：有同学反映上网的密码修改以后依旧不能用新密码上网，原因是信息平台账号密码的数据库与网络中心的数据库不能实时更新。

解决办法是用户在信息平台改完密码以后用新密码在上网认证页面登录一次，上网认证系统会提示密码错误并对信息平台的数据库发送账号密码的查询请求从而更新数据，此时用户再用新密码登录一次即可上网。

- 网络运行室：本周汇智楼有一台交换机的堆叠模块损坏，更换后恢复正常。本周中心机房融智硬盘录像机损坏，经厂商派相关技术人员维修后恢复正常。

# Text boxes

教育网出口