对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年3月22日-2016年3月28日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为900Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为3000Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为450K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为11.8K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 565.04Mbps | 1.49Gbps | 1.10Gbps | 51.81Mbps | 167.87Mbps | 80.97Mbps |
| 最大出口流量 | 278.78Mbps | 608.04Mbps | 92.57Mbps | 17.69Mbps | 85.72Mbps | 61.29Mbps |
| 网络 | 防火墙to流控 | IPV4出口 | IPV6出口 | 联通100M |  |  |
| 最大入口流量 | 918.10Mbps | 3.15Gbps | 233.89Mbps | 13.18Mbps |  |  |
| 最大出口流量 | 3.14Gbps | 905.01Mbps | 103.12Mbps | 19.01Mbps |  |  |

- 本周情况汇总：

本周网络运行正常。

流量方面，移动的高峰期流量565.04M已接近最大值（600M），联通的高峰期流量1.49G已接近最大值（1.5G），如下图所示。后续将继续调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

联通网

移动网

- 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总

- 校园BBS：BBS上有同学反应男生宿舍楼信号不稳定，具体原因待查。

- 技术服务中心：本周上门维修3次。有同学将网线两头同时接到网口上造成网络回路，将其清除后解决。虹远楼某宿舍反映网络是断的，原因是其与设备间的相连的交换机死机，重启交换机后解决；此外还有宿舍网口模块损坏，网线不合格等问题，都已解决。本周接到咨询网络的电话30次。

- 信息服务中心：本周网络运行正常。

- 网络运行室：本周四参与了权益部组织的“3.15权益相伴”座谈会，与权益部学生会及其学生代表解答了关于校园网络的问题。

有国际学院的学生代表反映在宿舍办了120块钱每月的网络但却始终无法上网，经查询后得知此网络服务与国际学院相关，信息处无权管理。求真楼2楼东侧有一个AP掉落，将其位置重新加固后解决。

计算机中心一楼服务大厅为大屏接入了一根网线，使其可以远程显示我们所需要展示的内容。

# Text boxes

教育网出口