对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年4月5日-2016年4月11日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为820Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为3300Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为425K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为11.2K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 566.22Mbps | 1.50Gbps | 1.29Gbps | 100.23Mbps | 184.99Mbps | 98.52Mbps |
| 最大出口流量 | 319.41Mbps | 597.58Mbps | 121.73Mbps | 20.66Mbps | 139.21Mbps | 56.71Mbps |
| 网络 | 防火墙to流控 | IPV4出口 | IPV6出口 | 联通100M |  |  |
| 最大入口流量 | 838.03Mbps | 3.38Gbps | 231.75Mbps | 13.96Mbps |  |  |
| 最大出口流量 | 3.37Gbps | 831.56Mbps | 161.27Mbps | 9.53Mbps |  |  |

- 本周情况汇总：

本周五晚上11点左右许多同学反映校园网出现每隔十五分钟自动掉线需重新登录的现象，周六上午10点左右通过远程查看得知原因是校园双链路切换导致用户不停的掉线不停的登录，经相关设置后于周六上午11点左右恢复正常。周六晚上11点半左右出现大面积掉线现象，周日上午7点查看得知原因是因为双链路进行了再次切换，切换原因正在查明；后将链路切换为主链路，并将防火墙B关闭电源后，于7点50左右恢复正常。

流量方面，移动的高峰期流量566.22M已接近最大值（600M），联通的高峰期流量1.5G已达到最大值（1.5G），如下图所示。后续将继续调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

联通网

移动网

- 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总

- 校园BBS：无。

- 技术服务中心：本周上门维修1次，房间内模块损坏，更换后解决。接到咨询网络的电话15次。

- 信息服务中心：无异常情况。

- 网络运行室：一、本周四中国移动公司来学校架接光缆；二、周四诚信楼838房间网络不通，经实地查看后得知此房间的网口是从隔壁房间的路由器引过来，由于隔壁房间上网用户较多，路由器网口不够，与此房间相连的网线并未接入路由器导致无法上网，让其更换一个更多接口的路由器即可解决。三、康邦公司来计算机中心2楼实地勘查，预计将安装4个处内摄像头；四、周四下午网络中心举行了技术沙龙，本周的主题是综合布线。五、周四北大青鸟完成了中心机房UPS电源测试，极少数电源存在问题。六、本周日上午8点半到11点半保障博学楼英语比赛的网络畅通。

# Text boxes

教育网出口