对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年5月10日-2016年5月16日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为910Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为3300Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为425K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为11.7K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 596.06Mbps | 1.50Gbps | 1.43Gbps | 80.87Mbps | 237.60Mbps | 157.58Mbps |
| 最大出口流量 | 354.15Mbps | 526.50Mbps | 134.25Mbps | 21.04Mbps | 145.30Mbps | 172.85Mbps |
| 网络 | 防火墙to流控 | IPV4出口 | IPV6出口 | 联通100M |  |  |
| 最大入口流量 | 956.54Mbps | 3.53Gbps | 328.71Mbps | 69.38Mbps |  |  |
| 最大出口流量 | 3.52Gbps | 953.35Mbps | 232.19Mbps | 15.96Mbps |  |  |

- 本周情况汇总：

本周网络运行正常。

流量方面，移动的高峰期流量592.29M已接近最大值（600M），联通的高峰期流量1.5G已达到最大值（1.5G）,教育网的高峰期流量1.43G已接近最大值（1.5G），如下图所示。后续将继续调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

联通网

移动网

教育网

- 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总

- 校园BBS：无。

- 技术服务中心：本周上门维修1次：检汇智楼某宿舍网口；本周接到咨询网络的电话25次。

- 信息服务中心：无异常情况。

- 网络运行室：虹远楼9层东北的192.168.4.10机柜里的堆叠交换机出现故障，经更换电源后解决故障。

# Text boxes

教育网出口