对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年6月14日-2016年6月20日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为780Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为2900Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为380K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为11.4K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 594.15Mbps | 1.59Gbps | 1.00Gbps | 44.54Mbps | 225.90Mbps | 140.40Mbps |
| 最大出口流量 | 249.36Mbps | 573.20Mbps | 80.29Mbps | 15.90Mbps | 131.82Mbps | 116.44Mbps |
| 网络 | 防火墙to流控 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |
| 最大入口流量 | 816.94Mbps | 3.14Gbps | 301.26Mbps |  |  |  |
| 最大出口流量 | 3.13Gbps | 815.92Mbps | 179.56Mbps |  |  |  |

- 本周情况汇总：

本周由于网络安全形势，对全校出口策略进行调整。

流量方面，移动的高峰期流量594.15M已接近最大值（600M），联通的高峰期流量1.59G已达到最大值（1.6G），如下图所示。后续将继续调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

联通网

移动网

- 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总

- 校园BBS：无。

- 技术服务中心：本周没有上门维修。本周接到咨询电话20个。

- 信息服务中心：本周一切正常。

- 网络中心：本周诚信楼7楼统计学院某房间网络不通，经实地勘察以后发现从诚信楼机房的线架到721房间的网线有故障，准备联系康邦公司从隔壁房间架接一根网线过来。

# Text boxes

教育网出口