对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年9月27日-2016年10月10日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为630Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为3000Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为210K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为10.5K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 477.16Mbps | 1.59Gbps | 1.20Gbps | 85.54Mbps | 324.97Mbps | 90.76Mbps |
| 最大出口流量 | 143.19Mbps | 486.22Mbps | 91.36Mbps | 23.74Mbps | 118.31Mbps | 65.36Mbps |
| 网络 | 防火墙to流控 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |
| 最大入口流量 | 663.42Mbps | 3.15Gbps | 401.60Mbps |  |  |  |
| 最大出口流量 | 3.14Gbps | 662.47Mbps | 136.51Mbps |  |  |  |

- 上周情况汇总：

上周流量监测正常。10月8号凌晨全校断网导致流量中断，这是正常现象。

联通的高峰期流量1.59G已达最大值（1.6G），后续将继续调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

- 其他情况汇总

1、网络中心：

一、在知行楼协助学生处保障留学生考试的网络畅通。

二、科研楼一楼校史博物馆网口不通，经实地查看以后发现，其网口对应的交换机端口没有接跳线，经插入跳线以后网络恢复正常。

三、十一期间保障网络正常运行。

# Text boxes

教育网出口