对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年11月8日-2016年11月14日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为800Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为3400Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为360K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为32K，异常。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 573.45Mbps | 1.59Gbps | 1.32Gbps | 154.13Mbps | 189.63Mbps | 103.35Mbps |
| 最大出口流量 | 203.34Mbps | 563.83Mbps | 98.66Mbps | 24.33Mbps | 68.85Mbps | 80.02Mbps |
| 网络 | 防火墙to流控 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |
| 最大入口流量 | 814.62Mbps | 3.52Gbps | 238.17Mbps |  |  |  |
| 最大出口流量 | 3.51Gbps | 813.46Mbps | 106.16Mbps |  |  |  |

- 上周情况汇总：

上周11月12号IP和连接数监测异常。继续观察中，原因待查。

流量方面，联通的高峰期流量1.59G已达到最大值（1.6G），教育网的高峰期流量1.32G接近最大值（1.5G），如下图所示。后续将继续调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

连接数异常

在线IP数

- 其他情况汇总

1、网络中心：

一、汇康楼214房间反映无线网连接不上，经重启AP后解决。

二、科研配楼418房间反映网络故障，经实地查看后发现从房间网口到HUB再到电脑的网线均为劣质的假网线，建议其更换。

三、完成了虹远楼机房UPS的统计工作。

2、技术服务中心：

一、本周接到咨询电话35个。

# Text boxes

教育网出口