对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年11月15日-2016年11月21日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为720Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为3400Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为360K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为13.5K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 573.45Mbps | 1.59Gbps | 1.49Gbps | 109.92Mbps | 156.09Mbps | 127.66Mbps |
| 最大出口流量 | 192.80Mbps | 563.83Mbps | 111.50Mbps | 24.73Mbps | 143.89Mbps | 115.97Mbps |
| 网络 | 防火墙to流控 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |
| 最大入口流量 | 814.62Mbps | 3.52Gbps | 208.47Mbps |  |  |  |
| 最大出口流量 | 3.55Gbps | 813.46Mbps | 189.26Mbps |  |  |  |

- 上周情况汇总：

上周11月12号IP和连接数监测恢复正常。

流量方面，联通的高峰期流量1.59G已达到最大值（1.6G），教育网的高峰期流量1.49G接近最大值（1.5G），如下图所示。后续将继续调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

移动

联通

教育网

教育网在11月18号的5点到6点流量异常，教育网的入流量突然增长到1.5G。原因待查。

教育网异常

- 其他情况汇总

1、网络中心：

一、上周科研楼10楼设备间交换机坏了，已经通知移动的进行更换，维修好以后将科研楼10楼设备间交换机和虹远楼3128的交换机进行更换。

二、求真楼418反映网络不通，经实地查看以后发现该房间有隔断墙，其隔断墙的有线接口网络断断续续，且该房间无线信号弱。让其联系学院问清情况再行商量。

2、技术服务中心：

一、本周接到咨询电话30个。

# Text boxes

教育网出口