对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年12月20日-2016年12月26日

- 网络流量监测概况

- 本周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为830Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为3800Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为360K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为13.3K。 |
| 虹远楼无线汇聚出入流量 | 汇智无线汇聚出入流量 |
| 汇康无线汇聚出入流量 | 汇美无线汇聚出入流量 |
| 汇文无线汇聚出入流量 |  |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 493.62Mbps | 2.47Gbps | 1.36Gbps | 89.19Mbps | 189.78Mbps | 162.00Mbps | 880.12Mbps |
| 最大出口流量 | 159.20Mbps | 669.78Mbps | 90.73Mbps | 12.76Mbps | 158.84Mbps | 102.19Mbps | 4.07Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 4.08Gbps | 287.17Mbps | 1.89Gbps | 173.74Mbps | 160.16Mbps | 193.92Mbps | 127.64Mbps |
| 最大出口流量 | 879.15Mbps | 180.07Mbps | 310.51Mbps | 40.36Mbps | 29.50Mbps | 33.37Mbps | 37.68Mbps |

- 上周情况汇总：

上周流量基本正常。

移动、联通、教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

IPV4流量监控出现异常，时断时续，如下图，具体原因待查。

上周IPV4出入流量

- 其他情况汇总

一、中心机房的海康威视的一台硬盘录像机出现故障，联系康邦下周一过来维修。

二、周末是全国硕士生入学考试，应学校要求，关闭博学、宁远、诚信、高远楼的无线信号，考试完以后重新开启。

# Text boxes

教育网出口