对外经济贸易大学—校园网寒假监测周报 2017年1月20日-2017年2月20日

- 网络流量监测概况

- 寒假期间网络运行情况如下。

| 寒假上行流量的最大峰值约为320Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为1500Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为160K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为5.7K。 |
| 虹远楼无线汇聚出入流量 | 汇智无线汇聚出入流量 |
| 汇康无线汇聚出入流量 | 汇美无线汇聚出入流量 |
| 汇文无线汇聚出入流量 |  |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 239.81Mbps | 1.37Gbps | 668.90Mbps | 25.54Mbps | 168.42Mbps | 88.46Mbps | 444.14Mbps |
| 最大出口流量 | 68.07Mbps | 359.44Mbps | 40.63Mbps | 12.70Mbps | 116.43Mbps | 93.77Mbps | 2.19Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 2.19Gbps | 202.70Mbps | 808.69Mbps | 84.60Mbps | 71.90Mbps | 50.60Mbps | 102.88Mbps |
| 最大出口流量 | 436.55Mbps | 133.76Mbps | 149.11Mbps | 21.67Mbps | 11.23Mbps | 14.31Mbps | 30.03Mbps |

- 上周情况汇总：

寒假期间流量基本正常。

移动、联通、教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

- 其他情况汇总

一、寒假期间一直有温湿度报警短信，原因是为了防止假期机房漏水关闭了加湿系统，开学以后将其打开。

二、1月19号至1月24号是美国数学建模大赛，期间保障图书馆无线网络畅通，提供免费的上网账号。

三、放假前对全校设备间进行了巡检。

# Text boxes

教育网出口