对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年3月14日-2017年3月20日

- 网络流量监测概况

- 上周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为890Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为4000Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值约为362K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为12.9K。 |
| 虹远楼无线汇聚出入流量 | 汇智无线汇聚出入流量 |
| 汇康无线汇聚出入流量 | 汇美无线汇聚出入流量 |
| 汇文无线汇聚出入流量 |  |

上周全校无线终端数的统计图

上周虹远楼的无线最大终端数为1638个，最小为878个 上周男生宿舍楼（汇智、康、美、文）的无线最大终端数为531个 上周全校走廊式放装部署的移动AP的无线最大终端数约为3807个

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 497.99Mbps | 2.52Gbps | 1.51Gbps | 44.76Mbps | 183.93Mbps | 99.62Mbps | 1.01Gbps |
| 最大出口流量 | 212.26Mbps | 750.68Mbps | 100.02Mbps | 12.64Mbps | 112.50Mbps | 70.98Mbps | 4.31Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 4.31Gbps | 256.39Mbps | 2.11Gbps | 214.33Mbps | 245.61Mbps | 218.74Mbps | 182.71Mbps |
| 最大出口流量 | 1.01Gbps | 170.00Mbps | 348.36Mbps | 41.95Mbps | 35.76Mbps | 35.08Mbps | 38.69Mbps |

- 上周情况汇总：

上周流量基本正常。

移动、联通、教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

- 其他情况汇总

一、上周诚信楼英语学院的老师反映某房间长期以来一直连不上校园网，经实地查看以后发现其房间的网口无法自动获得IP地址，原因是与其对应的交换机端口被设置为教务处私有的VLAN，将其房间的端口更换至另一台交换机的端口以后恢复正常。

二、上周与康邦公司签订完设备间除尘的合同，具体施工时间定在本周三。

三、上周五参加了校学生会权益部组织的权益座谈会，会上的学生代表对信息处一年以来宿舍楼有线无线网络的改造表示充分的肯定，上网的体验感在改造以后得到很大的提高。此外，学生代表希望信息处进一步对教室区域和室外区域进行无线网络的全覆盖。

四、上周诚信楼的室外AP调试完毕，但依旧有同学反映无法获得室外无线的IP地址，有待后续的测试与观察。

五、上周发现网瑞达系统的某些监测数据采集不流畅，有突刺、波谷的现象，已联系相关技术人对其后台进行检查。

# Text boxes

教育网出口