对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年4月18日-2017年4月24日

- 网络流量监测概况

- 上周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为1000Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为4000Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值为430K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为13K。 |
| 虹远楼无线汇聚出入流量 | 汇智无线汇聚出入流量 |
| 汇康无线汇聚出入流量 | 汇美无线汇聚出入流量 |
| 汇文无线汇聚出入流量 |  |

上周全校无线终端数的统计图

上周虹远楼的无线最大终端数为8079个，最小终端数为2809个 汇智、康、美、文楼的无线最大终端数为1971个，最小为966个 上周全校走廊式放装部署的移动AP的无线最大终端数约为个4506 上周全校的无线最大终端数为10515个

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 481.76Mbps | 2.44Gbps | 1.66Gbps | 34.70Mbps | 157.27Mbps | 80.04Mbps | 1.04Gbps |
| 最大出口流量 | 189.94Mbps | 813.96Mbps | 121.14Mbps | 13.09Mbps | 91.39Mbps | 45.49Mbps | 4.23Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 4.25Gbps | 207.30Mbps | 2.10Gbps | 233.36Mbps | 339.12Mbps | 269.07Mbps | 168.30Mbps |
| 最大出口流量 | 1.04Gbps | 45.49Mbps | 385.87Mbps | 66.96Mbps | 44.38Mbps | 47.12Mbps | 29.84Mbps |

- 情况汇总

一、上周流量基本正常。移动、联通、教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、上周联系后勤暖气科对博学、汇智、汇康等楼的设备间暖气片进行拆除。

三、上周宁远楼的某有线交换机出现故障，将其重启以后恢复正常。

四、上周汇美楼的某有线交换机出现故障，将其更换电源模块以后恢复正常。

五、上周连接数依旧存在异常，但比上上周有所好转，异常的unknown连接数有大幅下降，有待后续进一步处理和观察。

# Text boxes

教育网出口