对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年5月16日-2017年5月22日

- 网络流量监测概况

- 上周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为1300Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为4200Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值为380K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为13.3K。 |
| 虹远楼无线汇聚出入流量 | 汇智无线汇聚出入流量 |
| 汇康无线汇聚出入流量 | 汇美无线汇聚出入流量 |
| 汇文无线汇聚出入流量 |  |

上周全校无线终端数的统计图

上周虹远楼的无线最大终端数约为8094个，平均终端数为4556个 汇智、康、美、文楼的无线最大终端数约为1985个，最小为1039个 上周全校走廊式放装部署的移动AP的无线最大终端数约为个4180 上周全校的无线最大终端数为10089个

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 424.87Mbps | 2.40Gbps | 1.88Gbps | 46.36Mbps | 133.72Mbps | 118.78Mbps | 1.36Gbps |
| 最大出口流量 | 477.44Mbps | 834.91Mbps | 107.81Mbps | 10.44Mbps | 130.02Mbps | 55.29Mbps | 4.57Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 4.59Gbps | 244.84Mbps | 2.29Gbps | 261.83Mbps | 278.17Mbps | 287.40Mbps | 171.88Mbps |
| 最大出口流量 | 1.36Gbps | 55.29Mbps | 442.51Mbps | 101.60Mbps | 48.33Mbps | 76.72Mbps | 60.03Mbps |

- 情况汇总

一、上周流量基本正常。移动、联通的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下，教育网的带宽已拓宽至2G。移动网的最大上行流量与以往有所不同，有待后续观察。

二、上周对容灾机房与UPS室的空调进行了清洗，对虹远楼2036与5080设备间的空调进行了维修，现已恢复正常。

三、上周北大青鸟的工程师完成了对中心机房空调的清洗。

四、上周日是2017年同等学力全国统一考试，关闭博学楼与宁远楼两个考点的无线校园网，考试完成后恢复了无线校园网。

五、上周日宁远楼某交换机出现故障，经更换电源后恢复正常。

# Text boxes

教育网出口