对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年6月6日-2017年6月12日

- 网络流量监测概况

- 上周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为1300Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为3800Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值为360K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为12.5K。 |
| 虹远楼无线汇聚出入流量 | 汇智无线汇聚出入流量 |
| 汇康无线汇聚出入流量 | 汇美无线汇聚出入流量 |
| 汇文无线汇聚出入流量 |  |

上周全校无线终端数的统计图

上周虹远楼的无线最大终端数约为7603个，平均终端数为4414个 汇智、康、美、文楼的无线最大终端数约为1934个，平均为1357个 上周全校走廊式放装部署的移动AP的无线最大终端数约为个4180 上周全校的无线最大终端数为9874个

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 460.01Mbps | 2.43Gbps | 1.80Gbps | 30.32Mbps | 135.36Mbps | 72.73Mbps | 1.52Gbps |
| 最大出口流量 | 425.45Mbps | 1.15Gbps | 105.55Mbps | 8.68Mbps | 113.84Mbps | 84.48Mbps | 4.34Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 4.36Gbps | 220.81Mbps | 2.26Gbps | 207.57Mbps | 229.96Mbps | 276.46Mbps | 133.39Mbps |
| 最大出口流量 | 1.51Gbps | 84.48Mbps | 527.23Mbps | 74.90Mbps | 53.58Mbps | 80.96Mbps | 47.77Mbps |

- 情况汇总

一、上周流量基本正常。移动、联通的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、上周三对校园网防火墙链路进行了调整，再次切换了链路，相关的监控数据并未更新，已通知相关人员更新监控接口。

三、上周对报修流程的标准化进行了探讨，已有雏形，待后续使用观察。

四、上周已联系了相关的消防公司，预计将对中心机房的消防设备进行检修。

# Text boxes

教育网出口