对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年6月13日-2017年6月19日

- 网络流量监测概况

- 上周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为1200Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为4100Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值为310K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为12.5K。 |
| 虹远楼无线汇聚出入流量 | 汇智无线汇聚出入流量 |
| 汇康无线汇聚出入流量 | 汇美无线汇聚出入流量 |
| 汇文无线汇聚出入流量 |  |

上周全校无线终端数的统计图

上周虹远楼的无线最大终端数约为7530个，平均终端数为4249个 汇智、康、美、文楼的无线最大终端数约为1928个，平均为1400个 上周全校走廊式放装部署的移动AP的无线最大终端数约为个3930 上周全校的无线最大终端数为9516个

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 移动 | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 436.95Mbps | 2.49Gbps | 1.63Gbps | 24.04Mbps | 163.91Mbps | 75.36Mbps | 1.24Gbps |
| 最大出口流量 | 412.80Mbps | 942.95Mbps | 88.88Mbps | 13.63Mbps | 87.88Mbps | 57.07Mbps | 4.24Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 | 虹远无线汇聚 | 汇智无线汇聚 | 汇康无线汇聚 | 汇美无线汇聚 | 汇文无线汇聚 |
| 最大入口流量 | 4.26Gbps | 226.29Mbps | 2.28Gbps | 208.09Mbps | 239.53Mbps | 287.33Mbps | 146.06Mbps |
| 最大出口流量 | 1.24Gbps | 57.07Mbps | 435.66Mbps | 89.03Mbps | 47.94Mbps | 73.50Mbps | 50.32Mbps |

- 情况汇总

一、上周流量基本正常。移动、联通的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、上周中心机房SLUST空调压缩机低压报警，已联系相关公司的技术人员。

三、上周行政楼230房间温度过高，已联系相关公司的技术人员。

四、上周六是全国四六级考试，考试期间对考点楼宇的无线校园网进行关闭，待考试结束后开启。

# Text boxes

教育网出口