对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年9月19日-2017年9月25日

- 网络流量监测概况

- 上周网络运行情况如下。

| 上周上行流量的最大峰值约为720Mbps。 | 上周下行流量的最大峰值约为4300Mbps。 |
| --- | --- |
| 上周连接数的最大峰值为360K。 | 上周在线IP数的最大峰值约为12.0K。 |
| 上周联通流量监测 | 上周教育网流量监测 |
| 上周全校无线网络流量监测 |  |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | -- | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | -- | 2.50Gbps | 2.00Gbps | 43.30Mbps | 138.85Mbps | 86.06Mbps | 727.47Mbps |
| 最大出口流量 | -- | 641.86Mbps | 96.24Mbps | 6.73Mbps | 79.77Mbps | 48.01Mbps | 4.48Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 4.50Gbps | 197.27Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 724.15Mbps | 94.47Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。

流量方面，由于教育网施工改造导致教育网中断，使得联通在周日的高峰期流量达到了最大值（2.5G）。

二、上周五宁远楼某交换机中断，经实地查看发现其交换机风扇出现故障导致无法启动，经更换交换机后恢复正常。

三、上周日法学院需进行一场面试，保障其房间的网络畅通，并为其分配固定的IP和DNS地址。

四、上周日教育网主节点北大机房将进行机房光缆改造，从周日晚上19点30分开始，教育网中断，截止到25日早8点半仍未恢复，有待后续观察。

五、上周虹远楼某房间反映无线上网不弹认证页面，重启该房间所在AP后恢复正常。虹远楼无线相关的公司派相关工程师过来测试虹远楼信道干扰的问题，有待后续观察。

# Text boxes

教育网出口