对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年9月26日-2017年10月9日

- 网络流量监测概况

- 十一期间网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为700Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为4000Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为360K。 | 在线IP数的最大峰值约为12.0K。 |
| 上周联通流量监测 | 上周教育网流量监测 |
| 上周全校无线网络流量监测 |  |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | -- | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | -- | 2.50Gbps | 1.90Gbps | 26.29Mbps | 74.81Mbps | 65.13Mbps | 719.15Mbps |
| 最大出口流量 | -- | 626.01Mbps | 89.85Mbps | 10.21Mbps | 106.28Mbps | 98.22Mbps | 4.38Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 4.39Gbps | 99.25Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 715.67Mbps | 109.73Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、十一期间网络运行基本正常。流量方面，教育网与联通网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、十一期间对全校37个设备间进行了PDU的更换与安装，配置其相应的IP地址，剩余7个设备间的PDU预计下周进行安装。

三、安装各设备间PDU时，需要对各楼进行临时性断网，期间若干楼内的交换机出现故障。

汇文楼某接入交换机无法上联至汇聚交换机，经查发现其上联模块出现故障，更换后恢复正常；

求真楼某接入交换机断电，经查发现其电源线路有问题，重新布线后恢复正常；

汇智、康、美三个楼内都有零零碎碎的交换机断电重启后未能恢复正常，经多次重启后恢复正常。

四、十一期间保障网络和信息系统安全、稳定运行。

# Text boxes

教育网出口