对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年10月10日-2017年10月16日

- 网络流量监测概况

- 十一期间网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为670Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为4100Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为400K。 | 在线IP数的最大峰值约为13.7K。 |
| 上周联通流量监测 | 上周教育网流量监测 |
| 上周全校无线网络流量监测 |  |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | -- | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | -- | 2.50Gbps | 1.85Gbps | 61.38Mbps | 138.03Mbps | 61.01Mbps | 705.06Mbps |
| 最大出口流量 | -- | 624.22Mbps | 101.85Mbps | 6.65Mbps | 51.05Mbps | 55.18Mbps | 4.39Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 4.40Gbps | 192.63Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 702.28Mbps | 70.76Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、十一期间网络运行基本正常。流量方面，教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下,但是联通的高峰期流量已达到最大值2.50G，后续将进行调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

二、从上周五至周日，陆陆续续有学生反映校园网频繁掉线，经查发现是其ACE出现故障导致频繁切换防火墙链路，将其中一台防火墙关闭后恢复正常，具体切换原因，有待后续检查。

三、上周五科研配楼4层某交换机掉线，有待后续解决。

四、上周体育中心移动的无线WLAN掉线，有待后续解决。

# Text boxes

教育网出口