对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年11月7日-2017年11月13日

- 网络流量监测概况

- 十一期间网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为700Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为4500Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为425K。 | 在线IP数的最大峰值约为14.5K。 |
| 上周联通流量监测 | 上周教育网流量监测 |
| 上周全校无线网络流量监测 |  |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | -- | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | -- | 2.50Gbps | 1.99Gbps | 45.21Mbps | 119.06Mbps | 49.78Mbps | 752.08Mbps |
| 最大出口流量 | -- | 652.87Mbps | 111.47Mbps | 4.90Mbps | 63.28Mbps | 80.55Mbps | 4.51Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 4.52Gbps | 133.49Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 748.90Mbps | 99.26Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。流量方面，教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下,但是联通的高峰期流量已达到最大值2.50G，后续将进行调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

图中可以看到从晚上的18点半到24点期间，联通网络一直持续在高峰期2.50G。

二、上周一，移动公司恢复了中心机房宿舍汇聚与汇美楼的移动光缆，汇美楼两台移动的无线交换机与宿舍汇聚交换机已通。

三、上周三、更换了计算了一层大厅的一台主机，并将其重装系统以及airparrot苹果盒子软件，调节电脑配置各参数使其和电脑匹配。

# Text boxes

教育网出口