对外经济贸易大学—校园网监测周报 2017年12月5日-2017年12月11日

- 网络流量监测概况

- 十一期间网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为700Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为4500Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为380K。 | 在线IP数的最大峰值约为14K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | -- | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | -- | 2.50Gbps | 2.00Gbps | 27.15Mbps | 118.83Mbps | 64.77Mbps | 702.83Mbps |
| 最大出口流量 | -- | 620.52Mbps | 137.07Mbps | 4.60Mbps | 54.18Mbps | 65.62Mbps | 4.51Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 4.52Gbps | 183.60Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 700.58Mbps | 91.27Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。流量方面，教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下,但是联通的高峰期流量已达到最大值2.50G，后续将进行调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。

二、上周博学楼某老师反映其房间无法上网，经实地查看后发现其房间被打了隔断导致其房间网口损坏，进行相应沟通后，让其更换办公室解决。

三、设备间情况：

电教楼温度低于设置阈值，当前为19.4度；

留学生综合楼烟感误报警，待后续解决；

科研楼1031电压低于设置阈值，当前为196.68V。

四、设备间智能管理系统已为每个设备间的负责人开通了相关账号，待其后续的BS版本上线后即可使用。

五、上周六为宣传部在求真楼319会议室举办的“首都高校记者大赛”提供全天的网络保障。

# Text boxes

教育网出口