对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年1月23日-2018年2月26日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为330Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为1900Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为140K。 | 在线IP数的最大峰值约为4.6K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | -- | 联通 | 教育网 | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | -- | 1.51Gbps | 1.19Gbps | 19.08Mbps | 139.60Mbps | 69.86Mbps | 257.01Mbps |
| 最大出口流量 | -- | 395.24Mbps | 75.12Mbps | 344.31Mbps | 57.81Mbps | 74.59Mbps | 1.48Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 1.48Gbps | 176.81Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 256.11Mbps | 74.59Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、寒假期间网络运行基本正常。移动、联通的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、寒假期间，容灾机房高温报警，经查发现其空调未制冷，经重启后恢复正常。

三、寒假期间，博学楼8层、虹远楼9036、宁远楼128皆高温报警，经查发现其制冷效果不行，联系相关空调厂商，有待后续解决。

- 各宿舍楼流量情况

# Text boxes

教育网出口

教育网出口