对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年3月6日-2018年3月12日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为1200Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为5600Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为380K。 | 在线IP数的最大峰值约为13.8K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 电信（1G） | 联通（3.7G） | 教育网（2G） | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 978.75Mbps | 3.43Gbps | 1.98Gbps | 20.83Mbps | 197.60Mbps | 140.92Mbps | 1.30Gbps |
| 最大出口流量 | 556.34Mbps | 884.87Mbps | 126.64Mbps | 18.05Mbps | 87.10Mbps | 55.14Mbps | 6.19Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 6.22Gbps | 267.90Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 1.30Gbps | 55.41Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。移动、联通、电信的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、上周容灾机房高温报警，有待后续解决。

三、上周博学楼8层、虹远楼9036、诚信楼设备间高温报警，有待后续解决。

- 各宿舍楼流量情况

# Text boxes

教育网出口

教育网出口