对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年3月13日-2018年3月19日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为1500Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为5400Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为380K。 | 在线IP数的最大峰值约为13.8K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 电信（1G） | 联通（3.7G） | 教育网（2G） | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 940.91Mbps | 3.37Gbps | 1.99Gbps | 27.28Mbps | 232.41Mbps | 168.92Mbps | 1.49Gbps |
| 最大出口流量 | 526.86Mbps | 1.24Gbps | 109.61Mbps | 9.07Mbps | 122.92Mbps | 60.89Mbps | 5.88Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 5.91Gbps | 401.31Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 1.49Gbps | 148.53Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。移动、联通、电信的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、上周对容灾机房的空调进行了维修，经处理后，空调恢复正常，解除了高温报警，有待后续观察。

三、上周对博学楼8层、虹远楼9036、虹远5118设备间的空调进行了加氟及除尘处理，经处理后，虹远楼两机房空调恢复正常制冷，但博学楼依旧温度过高，有待后续处理。

- 各宿舍楼流量情况

# Text boxes

教育网出口

教育网出口