对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年4月17日-2018年4月23日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为1450Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为5400Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为350K。 | 在线IP数的最大峰值约为13.5K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 电信（1G） | 联通（3.7G） | 教育网（2G） | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 630.81Mbps | 3.67Gbps | 2.00Gbps | 43.52Mbps | 205.25Mbps | 126.47Mbps | 1.48Gbps |
| 最大出口流量 | 216.71Mbps | 1.21Gbps | 376.37Mbps | 19.72Mbps | 108.94Mbps | 41.58Mbps | 5.63Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 5.66Gbps | 281.35Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 1.47Gbps | 113.33Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。教育、联通、电信的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、上周对食堂的无线交换机进行了清理，现食堂内的无线校园网已恢复。

三、上周对虹远的7个设备间以及博学楼设备间进行了空调室外机的清洗，有待后续观察。

四、上周虹远楼2036空调异响且滴水结冰，联系相关公司人员进行了处理，有待后续观察。

- 各宿舍楼流量情况

# Text boxes

教育网出口

教育网出口