对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年5月2日-2018年5月7日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为1450Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为6300Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为370K。 | 在线IP数的最大峰值约为13.3K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 电信（1G） | 联通（3.7G） | 教育网（2G） | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 616.57Mbps | 3.69Gbps | 1.94Gbps | 24.09Mbps | 148.45Mbps | 204.03Mbps | 1.49Gbps |
| 最大出口流量 | 161.39Mbps | 1.25Gbps | 332.46Mbps | 21.03Mbps | 81.12Mbps | 54.63Mbps | 6.25Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 6.28Gbps | 275.28Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 1.49Gbps | 101.29Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。教育、联通、电信的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、上周科研楼一层东主控室持续温度过高，经查其房间内的空调出现故障，吹热风，有待后续解决。

三、上周对中心机房空调的室外机进行了人工清洗，有待后续观察。

四、上周汇美楼的一台交换机出现故障，经查发现疑似其电源模块出现故障，无法启动交换机，已联系相关公司，周一过来处理。

- 各宿舍楼流量情况

# Text boxes

教育网出口

教育网出口