对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年5月8日-2018年5月14日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为1450Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为5800Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为370K。 | 在线IP数的最大峰值约为13.5K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 电信（1G） | 联通（3.7G） | 教育网（2G） | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 736.24Mbps | 3.68Gbps | 1.99Gbps | 23.19Mbps | 139.67Mbps | 167.77Mbps | 1.52Gbps |
| 最大出口流量 | 176.84Mbps | 1.11Gbps | 346.67Mbps | 38.27Mbps | 82.93Mbps | 104.56Mbps | 6.19Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 6.21Gbps | 210.17Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 1.52Gbps | 156.26Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。教育、联通、电信的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、上周科研楼一层东主控室持续温度过高，有待后续解决。

三、上周博学楼新换的空调未能正常制冷，已通知相关公司，有待后续解决。

三、上周相关公司人员对中心机房空调的室外机进行了柳絮的清理。

四、上周汇美楼的一台交换机出现故障，将其电源线更换一个插座后解决。

- 各宿舍楼流量情况

# Text boxes

教育网出口

教育网出口