对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年5月29日-2018年6月4日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为1500Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为5800Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为340K。 | 在线IP数的最大峰值约为13K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 电信（1G） | 联通（3.7G） | 教育网（2G） | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 667.07Mbps | 3.68Gbps | 1.83Gbps | 22.86Mbps | 132.75Mbps | 64.43Mbps | 1.52Gbps |
| 最大出口流量 | 166.44Mbps | 1.31Gbps | 368.37Mbps | 18.31Mbps | 65.32Mbps | 44.46Mbps | 5.94Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 5.96Gbps | 165.46Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 1.52Gbps | 73.77Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。教育、联通、电信的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、上周科研楼一层东主控室、虹远楼5128依旧未能正常，持续高温，有待后续解决。

三、上周虹远楼9080设备间的空调是近两周新换的空调，但是却一直未能正常制冷，有待后续解决。

四、上周四为教务处周五的网络直播布置现场，周五上午为教务处的网络直播提高技术保障。

- 各宿舍楼流量情况

# Text boxes

教育网出口

教育网出口