对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年6月12日-2018年6月19日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为1250Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为5700Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为320K。 | 在线IP数的最大峰值约为13.3K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 电信（1G） | 联通（3.7G） | 教育网（2G） | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 647.71Mbps | 3.33Gbps | 1.99Gbps | 20.56Mbps | 144.40Mbps | 79.91Mbps | 1.30Gbps |
| 最大出口流量 | 140.35Mbps | 999.39Mbps | 372.87Mbps | 4.59Mbps | 98.92Mbps | 91.91Mbps | 5.90Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 5.91Gbps | 205.87Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 1.29Gbps | 109.34Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。教育、联通、电信的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、上周虹远楼等高温报警问题已消除。

三、上周红天体育馆除视频监控以外的所有环控状态丢失，有待后续解决；清远楼PDU的状态丢失，有待后续解决。

- 各宿舍楼流量情况

# Text boxes

教育网出口

教育网出口