对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年7月3日-2018年7月9日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为1000Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为5200Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为260K。 | 在线IP数的最大峰值约为10.2K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 电信（1G） | 联通（3.7G） | 教育网（2G） | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 717.21Mbps | 2.99Gbps | 1.99Gbps | 51.64Mbps | 174.94Mbps | 83.19Mbps | 1.03Gbps |
| 最大出口流量 | 117.56Mbps | 766.27Mbps | 361.89Mbps | 6.41Mbps | 58.18Mbps | 55.87Mbps | 5.58Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 5.60Gbps | 400.88Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 1.02Gbps | 137.98Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周网络运行基本正常。教育、联通、电信的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。

二、上周虹远楼2036和2146的温度在30°左右，空调状态为开，有待后续处理，其余设备间正常。

三、上周参加了学生处的高考招生工作协调会，对招办7月至8月初期间的高考招生录取进行网络保障。

- 各宿舍楼流量情况

# Text boxes

教育网出口

教育网出口