对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年12月18日-2018年12月24日

- 网络流量监测概况

- 网络运行情况如下。

| 上行流量的最大峰值约为1200Mbps。 | 下行流量的最大峰值约为6000Mbps。 |
| --- | --- |
| 连接数的最大峰值为320K。 | 在线IP数的最大峰值约为11.2K。 |

- 流量监测情况如下。

| 网络 | 电信（1G） | 联通（3.7G） | 教育网（2G） | 高校互联 | IPV6北京大学 | IPV6高校联盟 | 防火墙to流控 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大入口流量 | 627.47Mbps | 2.80Gbps | 2.13Gbps | 15.18Mbps | 129.86Mbps | 78.52Mbps | 1.13Gbps |
| 最大出口流量 | 120.96Mbps | 914.60Mbps | 363.63Mbps | 331.51Kbps | 58.00Mbps | 26.57Mbps | 5.85Gbps |
| 网络 | IPV4出口 | IPV6出口 |  |  |  |  |  |
| 最大入口流量 | 5.23Gbps | 176.88Mbps |  |  |  |  |  |
| 最大出口流量 | 1.02Gbps | 58.95Mbps |  |  |  |  |  |

- 情况汇总

一、上周联通、电信、教育网的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。教育网放开了带宽限制，所以高峰期流量超出以往最大带宽。

二、上周继续对四个男生宿舍楼的无线进行了统一的排查和巡检。

三、上周末对宁远、博学等几个用于全国研究生考试的楼宇进行了无线校园网的关闭，考试结束后已恢复正常。

四、上周网瑞达流量监控系统由于内存已满导致崩溃，经增加CPU核和内存空间后恢复正常。

- 各宿舍楼流量情况

# Text boxes

教育网出口

教育网出口