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对外经济贸易大学信息化管理处

对外经济贸易大学—校园网监测周报 2016年3月29日-2016年4月4日
1、 网络流量监测概况
1、 本周网络运行情况如下。
	上周上行流量的最大峰值约为810Mbps。
	上周下行流量的最大峰值约为3000Mbps。
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	上周连接数的最大峰值约为425K。
	上周在线IP数的最大峰值约为11.5K。
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2、 流量监测情况如下。
	网络
	移动
	联通
	教育网
	高校互联
	IPV6北京大学
	IPV6高校联盟

	最大入口流量
	562.61Mbps
	1.50Gbps
	1.14Gbps
	67.48Mbps
	128.01Mbps
	60.49Mbps

	最大出口流量
	294.16Mbps
	545.97Mbps
	93.98Mbps
	12.45Mbps
	105.80Mbps
	81.52Mbps

	

	网络
	防火墙to流控
	IPV4出口
	IPV6出口
	联通100M
	
	

	最大入口流量
	861.93Mbps
	3.12Gbps
	172.10Mbps
	40.57Mbps
	
	

	最大出口流量
	3.12Gbps
	860.69Mbps
	152.94Mbps
	19.48Mbps
	
	


3、 本周情况汇总：

本周网络运行正常。
流量方面，移动的高峰期流量565.04M已接近最大值（600M），联通的高峰期流量1.5G已达到最大值（1.5G），如下图所示。后续将继续调整，在保证基本上网需求的前提下，降低入口最大流量。
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联通网
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移动网

4、 其他来源（BBS、学生会等）反映情况汇总
1、 校园BBS：无。技术服务中心：本周上门维修0次，接到咨询网络的电话20次。有极个别的同学反映手机终端和电脑终端没法同时上网，具体原因待查。
2、 信息服务中心：本周网络运行正常。
3、 网络运行室：中心机房暖气管道堵塞，更换了一根暖气水管；中国移动来中心机房对移动光纤做了相关的性能测验；北大青鸟对中心机房的UPS做了相关的性能测验。
教育网出口
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