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对外经济贸易大学信息化管理处

对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年1月16日-2018年1月22日
1、 网络流量监测概况
1、 网络运行情况如下。
	上行流量的最大峰值约为650Mbps。
	下行流量的最大峰值约为4400Mbps。
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	连接数的最大峰值为280K。
	在线IP数的最大峰值约为10.5K。
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2、 流量监测情况如下。
	网络
	--
	联通
	教育网
	高校互联
	IPV6北京大学
	IPV6高校联盟
	防火墙to流控

	最大入口流量
	--
	2.74Gbps
	1.96Gbps
	21.85Mbps
	161.59Mbps
	129.77Mbps
	674.82Mbps

	最大出口流量
	--
	588.69Mbps
	102.10Mbps
	3.72Mbps
	109.20Mbps
	66.09Mbps
	4.57Gbps

	

	网络
	IPV4出口
	IPV6出口
	
	
	
	
	

	最大入口流量
	4.59Gbps
	253.82Mbps
	
	
	
	
	

	最大出口流量
	673.15Mbps
	66.09Mbps
	
	
	
	
	


2、 情况汇总
一、上周网络运行基本正常。移动、联通的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。
二、上周对公管学院将于3月初举办国际模拟比赛的现场进行了无线网络的布置，对宁远的四个教室及模拟法庭布置了六台AP，经测试可以正常使用，有待后续跟进。
三、上周对设备间情况汇总：
               虹楼9166和2146的UPS参数丢失，经查发现其UPS相关模块损坏，需联系UPS厂商待后续解决；

               虹远楼5128空调的远程控管功能丢失，有待后续解决；

               汇忠楼PDU可以Ping通，但其参数无法在系统里正常显示，有待后续解决。
3、 各宿舍楼流量情况
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