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对外经济贸易大学信息化管理处

对外经济贸易大学—校园网监测周报 2018年4月24日-2018年5月1日
1、 网络流量监测概况
1、 网络运行情况如下。
	上行流量的最大峰值约为1450Mbps。
	下行流量的最大峰值约为5400Mbps。
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	连接数的最大峰值为330K。
	在线IP数的最大峰值约为13K。
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2、 流量监测情况如下。
	网络
	电信（1G）
	联通（3.7G）
	教育网（2G）
	高校互联
	IPV6北京大学
	IPV6高校联盟
	防火墙to流控

	最大入口流量
	571.89Mbps
	3.27Gbps
	1.94Gbps
	21.27Mbps
	196.48Mbps
	47.05Mbps
	1.45Gbps

	最大出口流量
	179.39Mbps
	1.18Gbps
	481.88Mbps
	12.49Mbps
	47.05Mbps
	51.96Mbps
	5.62Gbps

	

	网络
	IPV4出口
	IPV6出口
	
	
	
	
	

	最大入口流量
	5.65Gbps
	226.51Mbps
	
	
	
	
	

	最大出口流量
	1.45Gbps
	83.04Mbps
	
	
	
	
	


2、 情况汇总
一、上周网络运行基本正常。教育、联通、电信的高峰期流量基本都控制在最大带宽以下。
二、上周科研楼一层东主控室温度过高，在30度左右，有待后续处理。
三、上周容灾机房多次高温报警，联系相关公司对该机房的空调进行了柳絮及灰尘的清理，并于周六更换了一台新的空调，目前该设备间温度恢复正常，保持在21度左右，有待后续观察。
四、上周日对虹远楼7个去年高温报警次数较多的设备间进行了空调的更换，更换完毕后，运行正常，温度保持在21度左右，有待后续观察。
3、 各宿舍楼流量情况
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